## Kontrollskjema for eksterne håndverkere ved vedlikeholds- og ombyggingsarbeid

Firmanavn:					Dato:
Adresse:
Håndverker:				Tlf:
Bygning:		Bygningsnummer:
Prosjektnr.: *			Løpenr. LYDIA: *
Beskrivelse av oppdraget: / Bestiller DSA:

UMB forutsetter at arbeidsmiljøloven og underliggende forskrifter følges ved arbeid på UMBs eiendom
* Ett av disse numrene SKAL fylles ut!
Før arbeidet (fylles ut i Driftssenteret):	JA	NEI
Har firmaet et internkontroll HMS system?

Har prosjektet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse? (gjelder større byggeprosjekter)
Er det fylt ut en sikker jobb analyse for arbeidet (mindre arbeidsoppdrag)? Vedlagt skjema skal fylles ut.
Er det behov for egen sikkerhetsinstruks for arbeidet?
Har de ansatte forskriftmessig opplæring og sertifikater?
Er forskriftsmessig verneutstyr vurdert og tatt med i henhold til sikker jobbanalysen?
Konklusjon risiko- og sårbarhetsanalyse og sikker jobb analyse:

Er det behov for elektriker for å kolbe ut strøm i forbindelse med arbeidet?
Har firma med eget førstehjelpsutstyr?
Er brannvernleder underrettet om arbeidets omfang og utførelse?
Er vegger som skal gjennombores sjekket mot branntegningene?
Er detektorer og elektriske installasjoner tildekket slik at støv, etc. ikke ødelegger disse?
Blir vanntilførselen berørt?
Er det behov for utkobling av alarmanlegg (kontakt vaktmester eller brannvernleder)?
Skal varme arbeider utføres? (Da skal skjema 3.5.1.1 i brannprotokollen fylles ut!)
Er instituttets kontaktperson varslet om arbeidets omfang og utførelse?

Fylles ut ved bruk av underleverandør
Vil innleid firma (hovedentreprenør) leier inn et annet firma (underentreprenør) for å utføre oppdraget?
Hvis ja på forrige spørsmål, er bestiller DSA innformert om innleid underleverandør?
Hvis innleid firma (hovedentreprenør) leier inn et annet firma (underentreprenør) for å utføre arbeidet så skal hovedentreprenør sørge for at underentreprenør har et HMS system og følger dette.
Innkvittering Driftssenteret:
Etter arbeidet er avsluttet:
Er det laget utsparing eller gjennomføring i branncellebegrensende bygningsdel eller brannvegg/dekke?
Hvis ja på forrige spørsmål, er det da tettet med godkjent tettemasse?
Hvis tetning ikke er utført, hvem skal da utføre dette?		Firmanavn:
Når vil arbeidet bli utført?		Dato:
					JA			NEI
Er brannalarmanlegget satt i drift igjen?
Er vanntilførselen normal?
Er arbeidsutstyr og lignende ryddet vekk fra rømningsveier?
Er arbeidsstedet ryddet og rengjort?
Er evt. tildekkingen fjernet?
Er brannvernleder underrettet om at arbeidet er avsluttet?
Signatur utførende håndverker:				Dato:
Signatur prosjektleder:				Dato:
Utkvittering Driftssenter:				Dato:

Driftssenteret er ansvarlig for at bygningens brannvernleder og andre blir varslet.
Bestiller DSA har ansvar for at ansvarlig håndverker er kjent med skjemaet, og har forstått hvordan det skal brukes.

Kontaktpersoner
FUNKSJON	NAVN	TLF.
Leder
Brannvernleder
Kontaktperson
Verneombud
Vaktmester
Soneleder