## Kontrollskjema for interne håndverkere ved vedlikeholds- og ombyggingsarbeid

Prosjekt:					Dato:
Prosjektleder:					Tlf:
Bygning:		Bygningsnummer:
Prosjektnr.: *			Løpenr. LYDIA: *
Beskrivelse av oppdraget:

Før arbeidet (fylles ut i Driftssenteret):	JA	NEI
Har prosjektet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse? (gjelder større byggeprosjekter). Risk Analyzer skal brukes på dette. Kontakt Bård Tollefsen.
Er det fylt ut en sikker jobb analyse for arbeidet (mindre arbeidsoppdrag) ? Vedlagt skjema skal fylles ut.
Er det behov for egen sikkerhetsinstruks for arbeidet?
Har de ansatte forskriftmessig opplæring og sertifikater?
Er forskriftsmessig verneutstyr vurdert og tatt med i henhold til sikker jobbanalysen?
Konklusjon risiko- og sårbarhetsanalyse og sikker jobb analyse:

Er det behov for elektriker for å kolbe ut strøm i forbindelse med arbeidet?
Er brannvernleder underrettet om arbeidets omfang og utførelse?
Skal varme arbeider utføres? (Da skal skjema 3.5.1.1 i brannprotokollen fylles ut)
Er detektorer og elektriske installasjoner tildekket slik at støv, etc. ikke ødelegger disse?
Er det behov for utkobling av alarmanlegg (kontakt vaktmester eller brannvernleder)?
Blir vanntilførselen berørt?
Er vegger som skal gjennombores sjekket mot branntegningene?
Er instituttets kontaktperson varslet om arbeidets omfang og utførelse?

Etter arbeidet er avsluttet:
Er det laget utsparing eller gjennomføring i branncellebegrensende bygningsdel eller brannvegg/dekke?
Hvis ja på forrige spørsmål, er det da tettet med godkjent tettemasse?
Hvis tetning ikke er utført, hvem skal da utføre dette?	Firmanavn:
Når vil arbeidet bli utført?	Dato:
			JA		NEI
Er brannalarmanlegget satt i drift igjen?
Er vanntilførselen normal?
Er arbeidsutstyr og lignende ryddet vekk fra rømningsveier?
Er arbeidsstedet ryddet og rengjort?
Er evt. tildekkingen fjernet?
Er brannvernleder underrettet om at arbeidet er avsluttet?

Signatur utførende håndverker:		Dato:
Signatur prosjektleder:		Dato:
Utkvittering Driftssenter:		Dato:

Driftssenteret er ansvarlig for at bygningens brannvernleder og andre blir varslet.
Bestiller DSA har ansvar for at ansvarlig håndverker er kjent med skjemaet, og har forstått hvordan det skal brukes.

Kontaktpersoner
FUNKSJON	NAVN	TLF.
Leder
Brannvernleder
Kontaktperson
Verneombud
Vaktmester
Soneleder